Akcelerometr SCA610

Jakub Kákona

Modul jednoosého analogového akcelerometru. Umožňuje měřit zrychlení v jedné ose.

1. Technické parametry	1

2. Popis konstrukce	2

2.1. Úvodem	2

2.2. Zapojení modulu	2

2.4. Mechanická konstrukce	3

3. Osazení a oživení	3

3.1. Osazení	3

3.2. Oživení	3

3.3. Kalibrace	3

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +5V | ±0,25V |
| Spotřeba | 4mA |  |
| Výstupní Hodnoty | 0-Vdd |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul akce

## Zapojení modulu

## Mechanická konstrukce

Mechanicky je modul konstruován jako dvoušroubový, při montáži je nutné hlídat, aby pouzdro akcelerometru nemohlo být rozdrceno o podkladovou desku, protože je nutné tišťák modulu vypodložit několika podložkami.

# Osazení a oživení

## Osazení

## Oživení

## Kalibrace