BRIDGEADC01A –

Jakub Kákona

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení |  | Napájení obvodu |
| Rozhraní |  |  |
| Integrovaný obvod | AD7730, MIC4426 |  |
| Rozměr | 40,1 x 40,1 x 16 mm |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Zapojení modulu

# Osazení a oživení

## Osazení

### Seznam součástek

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J5 | AIN1- | Straight_1x02 | 1 |
| C1,C4,C5 | 10uF | TantalC_SizeB_EIA-3528_Reflow | 3 |
| C2,C3,C6,C7 | 100nF | C_0805 | 4 |
| D1,D2 | M4 | SMA_Standard | 2 |
| J1 | 3Ă·5V | Straight_2x03 | 1 |
| J2 | ACX | Straight_1x02 | 1 |
| J3 | ~ACX | Straight_1x02 | 1 |
| J4 | AIN1+ | Straight_1x02 | 1 |
| J6 | AIN2+ | Straight_1x02 | 1 |
| J7 | AIN2- | Straight_1x02 | 1 |
| J8 | REFIN- | Straight_1x02 | 1 |
| J9 | REFIN+ | Straight_1x02 | 1 |
| J10 | POL | Straight_1x03 | 1 |
| J11 | ~RESET | Straight_1x02 | 1 |
| J12 | ~SYNC | Straight_1x02 | 1 |
| J13 | ~RDY | Straight_1x02 | 1 |
| J14 | ~CS | Straight_1x02 | 1 |
| J15 | SCLK | Straight_1x02 | 1 |
| J16 | DIN | Straight_1x02 | 1 |
| J17 | DOUT | Straight_1x02 | 1 |
| J18 | ~STANDBY | Straight_1x02 | 1 |
| J19 | +5V | Straight_2x03 | 1 |
| J20 | MCLKIN | Straight_1x02 | 1 |
| J21 | MCLKOUT | Straight_1x02 | 1 |
| L1,L2 | BLM21PG300SN1D | C_0805 | 2 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |
| R1,R2,R3 | 10k | R_0805 | 3 |
| U1 | MIC4426 | SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm | 1 |
| U2 | AD7730 | TSSOP-24_4.4x7.8mm_Pitch0.65mm | 1 |
| Y1 | 4.9152 MHz | Crystal_HC49-U_Vertical | 1 |
| J22 | VAA | Straight_1x02 | 1 |
| J23 | GND | Straight_1x02 | 1 |

### Oživení

# Vzorový program