Senzor pro měření venkovního osvětlení

Jan Chroust

Jedná se o mechanickou konstrukci pro ISL03A (senzor osvětlení), aby bylo možné umístění ve venkovním prostředí s ostatními meteorologickými senzory.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3,3 V | Dle modulu ISL03A |
| Rozhraní | I2C |  |
| Rozsah měření: |  |  |

# Výroba

## Seznam potřebných komponentů

| D01 – držák větší | D02 – držák větší | D03 – držák menší | D04 – držák menší |
| --- | --- | --- | --- |
| D05 – držák senzoru | D06 – zátka | Zkumavka | ISL03A |
| 9x M4x20 mm | 9x Matice M4 | 2xM5 podložka | M4 podložka |
| Konektor RJ11 min. 15 cm kabelu | M3x8mm – šroub M3 matice | 1xStahovací pásek | Silikagel |

## Postup pro složení senzoru

Zastřihneme vodiče u konektoru R11 na 15cm:

Připájíme vodiče k ISL03A, vložíme do držáku D05 a následně zašroubujeme šroubem M3x8mm:

SDA – žlutá

SCL – zelená

GND – černá

VDD - červená

Vodiče zajistíme upínacím páskem a zalijeme tavným lepidlem:

Následně vložíme do zkumavky:

Vložíme silikagel (vysušený) a následně zátku D06:

Tavným lepidlem zalijeme zkumavku, abychom zajistili zatěsnění, a také zajistíme konektor RJ11 vůči pohybu:

Přistoupíme ke kompletaci držáku senzoru z dílu D01, D02, šroubů a matic:

Obdobně sešroubujeme díly D03 a D04:

Do dílu D01 vložíme šroub M4 a následně na něj dáme vějířovou podložku, podložku, vějířovou podložku:

Sešroubuje oba dílce k sobě:

Na závěr vložíme zkumavku se senzorem:

## Použití

Měření venkovního osvětlení. Tento díl jde použít s meteorologickou stanicí MLAB AWS03A:

http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:aws