## emisni proud
				cervena	modra
				0,139	0,0279
	U	I		teplota	2275,7988372433
zhaveni	6,2	3,5					d katody	l katody	S katody
				2,00E-004	2,00E-002	2,51E-005
		2061 [K]		0,24
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,15	75
	40	200	0,16	80
	60	300	0,16	82
	80	400	0,17	84
	100	500	0,17	86					1,0230909091	-32,9364389	0,0004394
	111	555	0,18	88					2,6655454545	-32,1557656	0,0004022
		0	0,00					4,1912727271	-31,4161776	0,0004643
		0	0,00					7,1983995677	-30,7964220	0,0004830
		0	0,00					0,5590909091	-33,2567553	0,0005064
		0	0,00
		0	0,00

				cervena	modra
				0,1596	0,0385
	U	I		teplota	2486,2727024583				a = -22051.9 +/- 1040 (4.714%) / B = -4.62401 +/- 0.4734 (10.24%)
zhaveni	7,2	4

		2233 [K]		2,4					-22051,9		Vystupni práce	chyba
rozsah		U[V]	I [mA]					4,62		1,8995947698	0,08958768
600	20	100	1,52	76					A
	40	200	1,58	79					101,4940321295	1,5999941932
	60	300	1,64	82
	80	400	1,68	84
	100	500	1,72	86
	111	555	1,72	86
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00

				cervena	modra
				0,1245	0,0221
	U	I		teplota	2153,9180859569
zhaveni	5,6	3

		2343 [K]		0,24
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,04	19
	40	200	0,04	20
	60	300	0,04	21
	80	400	0,04	22
	100	500	0,04	22
	111	555	0,05	23
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00

				cervena	modra
				0,1143	0,0185
	U	I		teplota	2070,5988772392
zhaveni	5,2	3

		2449 [K]		0,06
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,01	28
	40	200	0,01	29
	60	300	0,02	30
	80	400	0,02	31
	100	500	0,02	32
	111	555	0,02	32
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00

				cervena	modra
				0,102	0,0147
	U	I		teplota	1974,5757954161
zhaveni	4,8	3

		1992 [K]		0,06
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,00	6
	40	200	0,00	7
	60	300	0,00	7
	80	400	0,00	7,5
	100	500	0,00	8
	111	555	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00

## nabehovy_proud
				cervena	modra
				0,1985	0,0281
	U	I	W	teplota			1960,5588334483
zhaveni	5,8	3,3	19,14
				Příkon [W]	Teplota katody [K]	Vypoctena [K]	Chyba %
				19,14	1961	2334	19
				20,06	2062	2514	22
rozsah		U	rozsah					21,35	2108	2880	37
12	0	0	1,00E-007					24,57	2156	2456	14
	1	0
	2	0				U [V]	I [A]
	3,7	0		6,7	-0,3	3,7	-0,00000003
	4	0		2,9	-4,1	4	-0,00000041
	5	0		-1,2	-8,2	5	-0,00000082
	6	0		-2,4	-9,4	6	-0,00000094
	7	0		-3,3	-10,3	7	-0,00000103
	8	0		-3,8	-10,8	8	-0,00000108
	9	0		-4,2	-11,2	9	-0,00000112
	10	0		-4,4	-11,4	10	-0,00000114

				cervena	modra
				0,1904	0,0305
	U	I		teplota			2061,6634511904
zhaveni	5,9	3,4	20,06

rozsah		U	rozsah
12	0	0	1,00E-007			U [V]	I [A]
	3,8			6,4	-0,6	3,8	-0,00000006
	4	0		3,7	-3,3	4	-0,00000033
	5	0		-1,1	-8,1	5	-0,00000081
	6	0		-2,5	-9,5	6	-0,00000095
	7	0		-3,3	-10,3	7	-0,00000103
	8	0		-3,8	-10,8	8	-0,00000108
	9	0		-4,2	-11,2	9	-0,00000112
	10	0		-4,5	-11,5	10	-0,00000115
	11	0		-4,7	-11,7	11	-0,00000117
	12			-5	-12	12	-0,0000012

				cervena	modra
				0,1948	0,0329
	U	I		teplota			2108,1864671583
zhaveni	6,1	3,5	21,35

rozsah		U	rozsah					nula
12	0	0	1,00E-007					-7
				U [V]	I [A]
	4	0		6,6	-0,4	4	-0,00000004
	5	0		-5,8	-12,8	5	-0,00000128
	6	0		-2,1	-9,1	6	-0,00000091
	7	0		-3	-10	7	-0,000001
	8	0		-3,6	-10,6	8	-0,00000106
	9	0		-4,1	-11,1	9	-0,00000111
	10	0		-4,3	-11,3	10	-0,00000113
	11	0		-4,6	-11,6	11	-0,00000116
	12			-4,8	-11,8	12	-0,00000118

				cervena	modra
				0,1989	0,0354
	U	I		teplota			2156,3970943379
zhaveni	6,3	3,9	24,57

rozsah		U	rozsah					nula
12	0	0	1,00E-007					-7
				U [V]	I [A]
	4,1	0		6,6	-0,4	4,1	-0,00000004
	5	0		-0,1	-7,1	5	-0,00000071
	6	0		-0,7	-7,7	6	-0,00000077
	7	0		-2,7	-9,7	7	-0,00000097
	8	0		-3,3	-10,3	8	-0,00000103
	9	0		-3,8	-10,8	9	-0,00000108
	10	0		-4,1	-11,1	10	-0,00000111
	11	0		-4,3	-11,3	11	-0,00000113
	12			-4,6	-11,6	12	-0,00000116