## laser
				naměřené	katalogové
			kaustika			Výkon [mW]	39,0	44,0
			7cm			Délka pulzu [ns]	1,8	0,8
				Špičkový výkon [kW]	1,4	3,6
				Opakovací frekvence [kHz]	15,4	15,3
				Energie pulzu [uJ]	2,5	2,9

			nanolase
			nanopulse
			np-02012-100

lambda			w0
1038			8,50E-005			z[m]	0,028	0,10	0,50	1,00
				W_z [mm]	0,12	0,32	1,52	3,04
			z0			Hustota záření [w/m^2]	859,11	124,91	5,37	1,35
			0,028

## absorber
	vzorek1
	Pozice [cm]	Vykon bolometr [-]			Vykon fotodioda [-]
	1	92	27,6	0,92
rozsah	2	93	27,9	0,93
30	3	97	29,1	0,97
	4	99	29,7	0,99
	5	100	30	1
	6	100	30	1
	7	99	29,7	0,99	1,00	0
	8	98	29,4	0,98	1,03	0,1
	9	95	28,5	0,95	0,97	-0,1
	10	94	28,2	0,94	0,71	-1
	11	91	27,3	0,91	0,71	-1
	12	92	27,6	0,92	0,57	-1,5
	13	93	27,9	0,93	0,54	-1,6
	14	92	27,6	0,92	0,43	-2
	15	92	27,6	0,92	0,40	-2,1
	20	91	27,3	0,91	0,34	-2,3
	30	90	27	0,9	0,06	-3,3
	40	90	27	0,9	0,00	-3,5
	50	89,5	26,85	0,895	0,00	-3,5

	vzorek2
	Pozice [cm]	Vykon bolometr [-]			Vykon fotodioda [-]
	4	70	21	0,99	0,99	70
	5	71	21,3	1,00	1,00	71
	6	69	20,7	0,97	0,99	70
	7	68	20,4	0,96	0,96	68
	8	65	19,5	0,92	0,92	65
	9	63	18,9	0,89	0,90	64
	10	62	18,6	0,87	0,89	63
	11	60	18	0,85	0,87	62
	12	59	17,7	0,83	0,86	61
	13	59	17,7	0,83	0,85	60,5
	14	58	17,4	0,82	0,86	61
	15	58	17,4	0,82	0,85	60
	20	58	17,4	0,82	0,85	60
	30	56,5	16,95	0,80	0,83	59
	40	56	16,8	0,79	0,83	59
	50	55	16,5	0,77	0,83	59