# Automatizace
## ÚLOHA1 Funkce a přesnost D/A převodu, přepočty mezi číselnými soustavami
## Nastavení
1. Časová základna na 20s
2. Rozsahy 0 až 10V
## Zadání
1. Ověřte diskrétní vstup log. analyzátoru tak, že po přibližně 4s budete měnit hodnotu vstupu z log.selectoru. Vstupní hodnoty jsou 00h, 01h (LSB bit), 80h (MSB bit), 0FFh a dvě různé.
2. Dále na log.sondě sledujte také jeho negovaný výstup (inverzní kod). Všechny hodnoty vyjádřete v binární, dekadické a hexadecimální soustavě (i pro negaci) a přiřaďte hodnotám v grafu
3. Ověřte výstup generátoru hodnotami 00h, 01h, 80h, 0FFh a dalšími dvěma různými hodnotami
4. Pro všechny výstupní kombinace změřte voltmetrem úroveň převodu při rozsahu 10V. Přiřaďte hodnotám v grafu (hexa číslu bude odpovídat napětí a kolmá čára v grafu)
5. Všechny hodnoty porovnejte s teoretickým výpočtem
6. Stanovte přesnost převodu
7. Navrhněte, kolika bitový převodník by splnil přesnost 0.05%
## ÚLOHA2 Výpočty s fázově posunutými harmonickými průběhy
Zadání:
1. Stanovte analytický průběh pro zobrazená napětí
2. Proveďte jejich grafický součet a grafický rozdíl v originálu (v časové ose)
3. Totéž proveďte graficky s obrazem v komplexní rovině pro jeden bod. Vyznačte výsledné amplitudy a fázové posuny
4. Proveďte totéž matematicky a uveďte vztahy pro výsledná napětí
5. Alespoň pro pět různých bodů vypočtěte rozdíl mezi výsledkem grafickým a matematickým. Rozdíl vyjádřete v procentech matematického řešení.
## ÚLOHA3 Měření statických charakteristik - 1
Zadání:
1. Zadanou charakteristiku linearizujte jedinou linearizační přímkou. Pro alespoň tři různé body vyneste do tabulky skutečnou a linearizovanou hodnotu.
2. Stanovte největší chybu, které jste se dopustili
3. Sestavte elektronický model, který ověříte měřením. R i T nahraďte napětím, kde 1V=10Ohmů na ose X a 1V=10˚C na ose Y. Rozsahy obou převodníků budou 0-10V. Maximální vstupní hodnoty do modelu: Umax=10V, Imax=10mA.
4. Charakteristiku linearizujte tak, aby chyba nepřesáhla 5˚C. Pro jednotlivé úseky navrhněte samostatné elektronické modely a nakreslete je.

## ÚLOHA4 Měření dynamických charakteristik 1
## Změřte přechodovou charakteristiku „neznámé“ soustavy 1.řádu (setrvačný člen ), jejímž modelem je RC článek, R=32kO, C=500nF)
2. Změřte zesílení a časovou konstantu a porovnejte s výpočtem. Porovnejte, zda čas.konst. nastane v 63% ustálené hodnoty
3. Vypočtěte přenos soustavy
4. Vypočtěte a zakreslete amplitudovou a fázovou char. v logaritmických souřadnicích a v  komplexní rovině (5bodů)
Přístroje: Vstup/Výstup, rozsah 0-10V, naeditovat vstupní fci u1 jako jednotkový skok (ale ukončený pro vybití kapacity)

Postup:
1. Měřící pracoviště pro analogový vstup/výstup
2. Rozsah převodníků na 10V (přepínače na 0100) a rozsah os
3. Naeditujte jednotkový skok
4. Zkontrolujte správnost zapojení měř.prac.
5. Zapojte úlohu – RC článek z dekád, zapojovat po signálu
6. Proveďte měření a odečet z obrazovky
7. Výpočet

ÚLOHA5 Měření dynamických charakteristik 2
1. Změřte frekvenční charakteristiku „neznámé“ soustavy 1.řádu (setrvačný článek), jejímž modelem je RC článek, R=32kO, C=500nF a vyneste ji v časové rovině (3obrázky), logaritmických souřadnicích (1obrázek) a v komplexní rovině
2. Změřte amplitudu a fázi výstupního napětí ve zlomovém kmitočtu. Výpočtem ověřte, zda se reálná složka rovná složce imaginární a zda pokles činí –3dB
3. Vypočtěte a zakreslete přechodovou charakteristiku

ÚLOHA 6 Zapojení dvoustavového snímače jako aktivní a pasivní vstup
Zadání:
1. Zapojte snímač jako aktivní vstup řídícího systému. Činnost snímače vizualizujte
2. Zapojte snímač jako pasivní vstup řídícího systému. Navrhněte vstupní část řídícího systému. Určete podmínky pro velikost proudu a odporu. Činnost snímače vizualizujte
3. Pomocí tlakového snímače vizualizujte a odměřte dobu zadržení dechu

ÜLOHA 7 Měření analogového snímače
Zadání:
1. Popište pasivní teploměr.
2. Pomocí pasivního teploměru změřte okolní teplotu.
3. Popište aktivní teploměr
4. Pomocí aktivního teploměru změřte okolní teplotu a vizualizujte
5. Teploty naměřené aktivním a pasivním teploměrem porovnejte
6. Pomocí různých typů aktivních tlakoměrů nafoukejte a přepočtěte tlak a vizualizujte

ÚLOHA 8 Návrh snímače teploty
U třetích ročníků se bude nejdříve muset osahat OZ bez měření.

Zadání:
Navrhněte snímač s následujícími vlastnostmi
- Snímač musí být lineární (tzn. výstup snímače musí být lineární fcí teploty) – čtyřdrátové zapojení
- Vliv odporu vedení o rozsahu 0-100Ohmů nesmí být větší než 1% měřené teploty
- Rozsah měřených teplot je –20“C až 100“C
- Výstup snímače bude analogový 0-5V, digitální jako osmibitové číslo a bude vizualizován včetně poruchových stavů
- Snímač bude navržen pro detekci přetržení a zkratu měřící smyčky
1. Změřte navrženým snímačem okolní teplotu a porovnejte se skutečností
2. Uveďte, jak byste řešili statickou a dynamickou charakteristiku
3. Zhodnoťte vlastnosti snímače pro praktická měření

Úloha9
Název: Charakteristiky akčního členu
Zadání:
1. Popište akční člen a jeho vybavení (pohon i škrtící orgán)
2. Ověřte si fci akčního členu pro různá nastavení přepínačů (směr pohybu, poloha po výpadku řídícího signálu, ruční ovládání)
3. Nastavte pracovní rozsah
4. Změřte statickou charakteristiku akčního členu jako závislost výchylky pohonu na vstupním napětí.
- Akční člen se má při výpadku řídícího signálu plně zavřít (horní poloha-UP)
- Při stoupajícím napětí se má akční člen otvírat (přesun do dolní polohy-?DA?).
Popište, jak byste změřili dynamickou char.(závislost výchylky v procentach na čase, vstupní skok bude z 0V na 10V).

Úloha10
Název: Proporcionální soustava
Zadání:
1. Navrhněte model ideální proporcionální soustavy, zesílení K=2
2. Vypočtěte frekvenční přenos soustavy. Změřte a nakreslete přechodovou charakteristiku, frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích a komplexní rovině
3. Navrhněte model skutečné proporcionální soustavy, zesílení K=2 a časová konstanta parazitních vlivů T = libovolná (20ms)
4. Vypočtěte přenos soustavy pomocí uzlových napětí a pomocí algebry blokových schemat. Změřte a nakreslete přechodovou charakteristiku, frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 11
Název: Nekmitavé soustavy vyšších řádů
Zadání:
1. Navrhněte modely soustav 1., 2., 3. a 4.řádu. Konstanty všech řádů jsou stejné. (Frekvence zlomu (časové konstanty) si ze zadaných součástek vypočítěte sami)
2. Změřte přechodové charakteristiky soustav
3. Odečtěte časové konstanty a součinitele přenosu (zesílení) soustav 1. a 4. řádu (nezahodit, bude to potřeba v dalších úlohách)
4. Vypočtěte přenosy soustav (číselně)
5. Pomocí frekvenčních charakteristik změřte zesílení a výstupní napětí jednotlivých řádů pro zlomovou frekvenci a pro frekvenci 10x větší než frekvence zlomu. Porovnejte s výpočtem.
6. Dokažte, že pokles jednotlivých řádů činí –20dB, -40dB, -60dB a –80dB
7. Pro soustavu 2.řádu nakreslete frekvenční char. v log. souřadnicích a v kompl. rovině

Úloha 12
Název: Derivační článek
Zadání:
1. Navrhněte model ideálního derivačního článku (R2=10k,C=100n)
2. Změřte jeho přechodovou charakteristiku a proveďte diskuzi o tom, proč není v automatizační praxi použitelný
3. Navrhněte model skutečného derivačního článku (R1=10k,C=100n,R2=20k,)
4. Změřte přechodovou charakteristiku skutečného der. článku, odečtěte základní údaje (zesílení, derivační a časovou konstantu) a porovnejte s výpočtem.
5. Změřte frekvekvenční charakteristiky pro frekvenci f minimálně 10xvětší než f zlomu, , pro f zlomu a pro frekvenci 10xmenší než f zlomu. Určte T1,K a Td
6. Navrhněte, kde byste ho v praxi použili
7. Pro obě soustavy sestavte frekvenční přenosové fce (číselně)
8. Pro obě soustavy proveďte frekvenční charakteristiky v log. souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 13
Název: Integrační článek
Zadání:
1. Navrhněte model „neznámého“ integračního článku (Ri=5k, C=500n)
2. Změřte jeho přechodovou charakteristiku, odečtěte základní údaje (Ti Kv) a porovnejte s výpočtem
3. Totéž proveďte pro odlišnou velikost vstupního signálu a porovnejte Ti u obou měření
4. Pro různé Ti změřte přechodové charakteristiky a popište chování výstupu v závislosti na velikosti Ti
5. Navrhněte integrační článek se zpožděním 1.řádu (Rs=5k, Cs=100n) a změřte přechodovou charakt.
6. U ideálního int.článku změřte pomocí frekvenčních charakteristik základní údaje (Ti) .
7. Dokažte pokles –20dB/dek
8. Navrhněte, kde byste integrační článek v praxi použili
9. Pro obě soustavy proveďte frekvenční charakteristiky v log. souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 14
Název: Aproximace soustav vyšších řádů nekmitavých pomocí přechodových charakteristik
Zadání:
1. Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je soustava 4.řádu s různými čas. konstantami
2. Sestavte model soustavy a jeho přenosovou fci
3. Změřte přechodovou char. modelu a určete v procentech největší chybu, které jste se dopustili oproti „neznámé“ soustavě. „Ručně“ upravte model tak, abyste dosáhli co největší shody charakteristik neznámé soustavy a modelu.
4. Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je násobná soustava 4.řádu (R=100k, C=100n)
(R=100k, C=100n)
(R=50k, C=33n)
(R=100k, C=10n)
1. Nakreslete model soustavy a sestavte jeho přenosovou fci
2. Určete procentní chybu mezi skutečnou a naměřenou čas. konstantou.
3. U obou měření vysvětlete důvod případných chyb (řádu a časové konstanty) a navrhněte, jak byste postupovali k odstranění těchto chyb tak, aby se charakteristiky soustav a modelů shodovaly

Úloha 15
Název: Aproximace soustav vyšších řádů kmitavých pomocí přechodových charakteristik
Zadání:
1. Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je kmitavá soustava 2.řádu (R=100, C=100n, L=1H)
2. Navrhněte model „neznámé“ kmitavé soustavy a jeho přenosovou fci
3. Porovnejte vypočtené a naměřené hodnoty
4. Nastavte tlumení tak, aby soustava byla na mezi aperiodicity a odečtěte Rt
5. Porovnejte naměřený Rt s vypočteným

Úloha 16
Název: Seriové a paralelní řazení bloků
Zadání:
1. Změřte přenos seriově řazených bloků. Bloky jsou proporcionální soustavy se zesíleními 2 a 3
2. Přenos ověřte výpočtem
3. Změřte přenos paralelně řazených bloků. Bloky jsou proporcionální soustavy se zesíleními 2 a 3
4. Přenos ověřte výpočtem

Úloha 17
Název: Zpětnovazevní (antiparalelní) řazení bloků
Zadání:
1. Vytvořte zpětnovazební model s následujícími vlastnostmi a sledujte jednotlivé přenosy:
  1. Přenos zpětné větve blízký 1 a proměnný přenos přímé větve od 1 do 999
  2. Přenos přímé větve 999 a přenos zpětné větve od 0.1 přes 0.5 do 0.66
  3. Přenos přímé větve 999 a přenos zpětné větve 1 (s vyřazeným děličem)
  2. Pro konkrétní modely naměřené hodnoty ověřte výpočtem

Úloha 18
Název: Charakteristiky PID regulátoru
Zadání:
Vytvořte model součtového PID regulátoru s  následujícími vlastnostmi:
###### Preg se zesílením K=2, R2=20k, R1=10k
  Ireg s integrační konstantou Ti=10ms, Ri=100k, Ci=100n, ri=1M
 Dreg se zesílením Td/T1=10, T1=1ms, Rd=100k, rd=10k, Cd=100n
1. Změřte přechodové char. všech složek jednotlivě, jejich kombinace (PI,PD) a všech dohromady (PID)
2. Z jednotlivých složek za pomocí přech. char. odvoďte konstanty regulátoru ( K, Ti, Td/T1, T1) a porovnejte s modelem
3. Proveďte frekvenční analýzu PIDu pro malé, střední a velké kmitočty
4. Sestavte frekvenční přenos PIDu a sestrojte frekvenční char. v log. souřadnicích a v komplexní rovině