SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona	Datum měření: 24.10.2006	Číslo úlohy: 1
Převzal:	Datum odevzdání:	Třída: E3A
Funkce a přesnost D/A převodu, přepočty mezi číselnými soustavami

## Zadání:
### Nastavení
1. Časová základna na 20s
2. Rozsahy 0 až 10V
### Zadání
1. Ověřte diskrétní vstup log. analyzátoru tak, že po přibližně 4s budete měnit hodnotu vstupu z log.selectoru. Vstupní hodnoty jsou 00h, 01h (LSB bit), 80h (MSB bit), 0FFh a dvě různé.
2. Dále na log.sondě sledujte také jeho negovaný výstup (inverzní kód). Všechny hodnoty vyjádřete v binární, dekadické a hexadecimální soustavě (i pro negaci) a přiřaďte hodnotám v grafu
3. Ověřte výstup generátoru hodnotami 00h, 01h, 80h, 0FFh a dalšími dvěma různými hodnotami
4. Pro všechny výstupní kombinace změřte voltmetrem úroveň převodu při rozsahu 10V. Přiřadte hodnotám v grafu (hexa číslu bude odpovídat napětí a kolmá čára v grafu)
5. Všechny hodnoty porovnejte s teoretickým výpočtem
6. Stanovte přesnost převodu
7. Navrhněte, kolikabitový převodník by splnil přesnost 0.05%
## Cíl měření:
Naučit se pracovat s modelovou stavebnicí a zjistit přesnost převodu jejích D/A převodníků.
## Teoretický rozbor:
Výstupní napětí převodníku se vypočítá podle následujícího vztahu:
U rsub{out} = U rsub{max} over 2^{n} X
Uout je výstupní napětí
Umax je maximální napětí, které je D/A převodník schopen vyrobit
n je počet bitů D/A převodníku
X je požadovaná binární hodnota přivedená na vstup převodníku.
chybu D/A převodníku spočítáme za předpokladu že náš voltmetr měří absolutně přesně podle vzorce:
%varsigma = %DELTA U
## Postup měření:
Při měření diskrétního vstupu zapojíme všechny moduly podle schématu, nastavíme ovládací software na pomalou časovou základnu, abychom stačili změnit vstupní hodnoty. Software spustíme a na logickém selektoru navolíme požadované hodnoty. Záznam pak uložíme.
Měření přesnosti D/A převodníku provedeme naopak tak, že zapojíme D/A převodník podle schématu, které je součástí stavebnice a v softwaru navolíme požadované výstupní hodnoty. K výstupu D/A převodníku připojíme voltmetr a spustíme software. Počkáme až se kurzor dostane k první námi navolené hodnotě a zapíšeme naměřené napětí na voltmetru. To samé uděláme i pro ostatní hodnoty.
## Schema zapojení:
### zapojení pro měření diskrétního vstupu:

### Schéma zapojení při měření přesnosti D/A převodníku:

## Použité přístroje:
- Počítač typu PC
- Multimetr
- D/A převodník
- a divná krabička s 8mi tlačítky, sedmisegmentovkou a názvem logický selektor.
## Výpočty a tabulky:
### Měření diskrétního vstupu:
Přímé				Negované
č.měření	Bin	dec	HEX	Bin	dec	HEX
1.	00000010	2	0x02	11111101	125	0x7D
2.	00001000	8	0x08	11110111	247	0xF7
3.	10000000	128	0x80	01111111	127	0x7F
4.	00000001	1	0x01	11111110	254	0xFE
5.	00001000	8	0x08	11110111	247	0x7F

### Měření přesnosti D/A převodníku:
příklad výpočtu předpokládaného napětí:
U rsub{out} = U rsub{max} over 2^{n} X za n dosadíme 8 protože máme 8mi bitový převodník Umax budeme předpokládat 5, protože máme laboratorní D/A převodník, který dokáže dávat napětí v téměř ideálním rozsahu.
Za X zvolíme například požadovanou hodnotu číslo 3 takže 32
5 over 2^{8} 32 = 0,625 V

č měření	Bin	dec	HEX	předpokládané napětí [V]	Naměřené napětí [V]	Rozdíl [V]	chyba [%]
1.	00000001	1	0x01	0,019
2.	10000000	128	0x80	2,5
3.	00100000	32	0x20	0,625
4.	00001000	8	0x08	0,156
5.	11111111	255	0xFF	5

## Grafy:
Graf hodnot nasnímaných z logického selektoru:

Graf logických hodnot určených k převodu D/A převodníkem:
## Závěr: