SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona	Datum měření: 24.10.2006	Číslo úlohy: 7
Převzal:	Datum odevzdání:	Třída: E3A
Měření analogového snímače

## Zadání:
1. Popište pasivní teploměr.
2. Pomocí pasivního teploměru změřte okolní teplotu.
3. Popište aktivní teploměr
4. Pomocí aktivního teploměru změřte okolní teplotu a vizualizujte
5. Teploty naměřené aktivním a pasivním teploměrem porovnejte
6. Pomocí různých typů aktivních tlakoměrů nafoukejte a přepočtěte tlak a vizualizujte
## Cíl měření:
Zjistit, vlastnosti analogových snímačů.
## Teoretický rozbor:
aktivní – chovají se jako zdroje elektrické energie (napětí, proud) řízené měřenou veličinou. Obsahují čidlo a elektroniku, která změnu parametru čidla převádí na unifikovaný signál. Elektronika musí mít napájení.
pasivní – vlivem měřené veličiny mění některý ze svých parametrů (odpor, kapacita, indukčnost). Celý snímač je tvořen pouze čidlem, měnícím parametr. Toto čidlo je v měřící smyčce. Změna parametru čidla změní proud smyčkou nebo úbytek napětí na čidle. Tyto změny ale nevyhodnocuje žádná elektronika u čidla, ale řídící nebo vyhodnocovací systém připojený k čidlu. Tento systém také musí smyčku budit.

1)-u pasivního teploměru si řídící systém sám vybudí pasivní smyčku a vyhodnotí ji.
2)-snímač nic nevyhodnotí.V našem případě jsme změřili odpor. K odporu, který byl pasivním teploměrem změřen, jsme si z dané statické charakteristiky odečetli hodnotu teploty. Ke každému pasivnímu teploměru jsou dodávány statické charakteristiky, z kterých si za pomoci odporu, který jsme změřili na pasivním teploměru naměřili, můžeme odečíst hodnotu teploty.
3)-zapojíme aktivní snímač dle schématu, provedeme měření a z naměřené charakteristiky určíme teplotu.

## Postup měření:
Vstupní data jsme neměřili, obdrželi jsme je v podobě bitmapy.
## Schema zapojení:
Schéma zapojení zařízení pro získání dat není známo.
## Použité nástroje:
- OpenOffice Writer
- Gcalctool
- InkScape Vector Illustrator
## Výpočty a tabulky:
Pasivní snímač 1: (Hodnoty naměřené multimetrem,teplota v místnosti)

R= 1049 Ω…..pro tuto hodnotu odečteno z tabulky
-první nižší hodnota…R= 1035 Ω = 25 °C
-první vyšší hodnota… R= 1074 Ω = 30 °C
Rozdíl odporů/ rozdíl teplot
39/5= 7,8 Ω/°C
(1049-1035)/7,8= 1,8
25°C…..1035 Ω
1049 Ω…..25+1,8= 26,8°C
Pasivní snímač 2: (Hodnoty naměřené multimetrem,teplota v místnosti)

R= 1105 Ω…..pro tuto hodnotu odečteno z tabulky
-první nižší hodnota…R= 1104,624 Ω = 23 °C
-první vyšší hodnota… R= 1106,963 Ω = 23,5 °C
Rozdíl odporů/ rozdíl teplot
2,339/0,5= 4,678
(1105-1104,624)/4,678
0,376/4,678=0,08
23°C….1104,624 Ω
1105 Ω……..23+0,08= 23,08°C

Aktivní snímač:(Hodnoty odečtené z grafu) => platí: 10V….40 °C => 1V....…4 °C

U [V]	t [°C]	Pozn.
6,1	24,4	-teplota v místnosti-

Porovnání aktivního a pasivního snímače:
Pasivní teploměr 1……….. 26,8°C
Aktivní teploměr……………24,4 °C
Pasivní teploměr naměřil o 2,4 °C více než aktivní teploměr. Tento rozdíl je zapříčiněn tím, že mězi změřením teploty aktivním snímačem, se otevřelo okno=> Teplota v místnosti klesla!
Pasivní teploměr 2…………23,08°C
Aktivní teploměr……………24,4 °C
Aktivní teploměr naměřil o 1,32 °C více než pasivní teploměr.

Měření analogového snímače	III.7.3/2

Snímač tlaku: (Hodnoty odečtené z grafu)

10V……....1 bar
1,09 V….0,109 baru => nafoukaný tlak

## Grafy:
### Aktivní teploměr:

### Aktivní tlakoměr:

## Závěr: