SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona	Datum měření:	Číslo úlohy: 7
Převzal:	Datum odevzdání:	Třída: E3A
Měření analogového snímače

## Zadání:
1. Popište pasivní teploměr.
2. Pomocí pasivního teploměru změřte okolní teplotu.
3. Popište aktivní teploměr
4. Pomocí aktivního teploměru změřte okolní teplotu a vizualizujte
5. Teploty naměřené aktivním a pasivním teploměrem porovnejte
6. Pomocí různých typů aktivních tlakoměrů nafoukejte a přepočtěte tlak a vizualizujte
## Cíl měření:
Zjistit, vlastnosti analogových snímačů.
## Teoretický rozbor:
Existují dva druhy analogových snímačů, které se liší tím, jakým způsobem vytvářejí měřitelnou veličinu.
### Aktivní:
chovají se jako zdroje napětí nebo proud řízené měřenou veličinou. Obsahují čidlo a elektroniku, která změnu parametru čidla převádí na unifikovanou veličinu. Elektronika musí většinou mít napájení.
### Pasivní:
vlivem měřené veličiny se mění některý z jejich parametrů (odpor, kapacita, indukčnost). Celý snímač je tvořen pouze čidlem, měnícím parametr. Toto čidlo je zapojeno v měřící smyčce. Změna parametru čidla změní proud smyčkou nebo úbytek napětí na čidle. Tyto změny ale nevyhodnocuje žádná elektronika u čidla, ale řídící nebo vyhodnocovací systém připojený k čidlu. Tento systém také musí smyčku napájet.
## Postup měření:
Multimetrem změříme odpor pasivního teploměru a pomocí statické charakteristiky z odporu zjistíme skutečnou teplotu.
Podobný postup aplikujeme i u aktivního teploměru, ale s tím rozdílem že nejenom multimetrem změříme hodnoru výstupního napětí, ale ještě se pokusíme visualizovat její případnou změnu, pomocí A/D převodníku a počítače.
## Schema zapojení:

## Použité nástroje:
- OpenOffice Writer
- Gcalctool
- InkScape Vector Illustrator
- Multimert
- A/D převodník
- Personal Computer
## Výpočty a tabulky:
### Pasivní snímač typu 1:
Hodnota naměřené multimetrem, teplota v místnosti Rs= 1049 Ω pro tuto hodnotu nalezneme v tanulce statické charakteristiky Rs= 1035 Ω při teplotě 25 °C a také Rs= 1074 Ω pro teplotu 30 °C. Vidíme, že ani jeden z údajů přesně neodpovídá našemu případu, proto budeme muset teplotu dopočítat z těchto dvou hodnot.
Budeme předpokládat, že statiská charakteristika je mezi těmito dvěma body v tabulce lineární.
### Pasivní snímač typu 2:
Hodnota naměřené multimetrem, teplota v místnosti R= 1105 Ω pro tuto hodnotu z tabulky opět zjistíme pouze hodnoty R= 1104,624 Ω při 23 °C a R= 1106,963 Ω při 23,5 °C.
Skutečnou teplotu budeme muset vypočítat stejným způsobem, jako v předchozím případě.
### Aktivní snímač:
Aktivní snímač má měřící rozsah 0 až 40°C kterému odpovídá výstupní hodnota 0 až 10V.
Z vizualizace aktivního snímače vyčteme, že výstupní napětí bylo 6,17V.
%vartheta = 40 over 10 6,17 = 24,68°C

Porovnání aktivního a pasivního snímače:
Pasivní teploměr 1……….. 26,8°C
Aktivní teploměr……………24,4 °C
Pasivní teploměr naměřil o 2,4 °C více než aktivní teploměr. Tento rozdíl je zapříčiněn tím, že mězi změřením teploty aktivním snímačem, se otevřelo okno=> Teplota v místnosti klesla!
Pasivní teploměr 2…………23,08°C
Aktivní teploměr……………24,4 °C
Aktivní teploměr naměřil o 1,32 °C více než pasivní teploměr.

Snímač tlaku: (Hodnoty odečtené z grafu)

10V……....1 bar
1,09 V….0,109 baru => nafoukaný tlak

## Grafy:
### Aktivní teploměr:

### Aktivní tlakoměr:

## Závěr: