SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona	Datum měření:	Číslo úlohy: 8
Převzal:	Datum odevzdání:	Třída: E3A
Návrh snímače teploty

## Zadání:
Navrhněte snímač s následujícími vlastnostmi:
- Snímač musí být lineární (tzn. výstup snímače musí být lineární fcí teploty) – čtyřdrátové zapojení
- Vliv odporu vedení o rozsahu 0-100Ohmů nesmí být větší než 1% měřené teploty
- Rozsah měřených teplot je –20“C až 100“C
- Výstup snímače bude analogový 0-5V, digitální jako osmibitové číslo a bude vizualizován včetně poruchových stavů
- Snímač bude navržen pro detekci přetržení a zkratu měřící smyčky
1. Změřte navrženým snímačem okolní teplotu a porovnejte se skutečností
2. Uveďte, jak byste řešili statickou a dynamickou charakteristiku
3. Zhodnoťte vlastnosti snímače pro praktická měření
## Cíl měření:
Navrhnout dokonalé teplotní čidlo.
## Teoretický rozbor:

## Postup měření:
Úlohu jsme rozdělili do několika kroků, které jsme řešili postupně
### Návrh zdroje proudu
### Vytvoření obvodu pro nastavení nuly teplotního čidla
### Nastavení rozsahu výstupních hodnot
### Ověření funkce
## Schema zapojení:

## Použité nástroje:
- OpenOffice Writer
- Gcalctool
- InkScape Vector Illustrator
## Výpočty a tabulky:

## Grafy:
## Závěr: