| # SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedl: Jakub Kákona | Datum měření: 16.11.2006 | Číslo úlohy: 6 | Číslo žáka: 9 |
| Převzal: | Datum odevzdání: 30.11.2006 | Třída: E3A |  |
| # MĚŘENÍ NAPĚTÍ TECHNICKÝM KOMPENZÁTOREM |  |  |  |

## Zadání:

Technickým kompenzátorem

## Cíl měření:

Zjistit vlastnosti vzájemné indukčnosti dvou soustředných válcových cívek v závislosti na jejich poloze.

A dále změřit kapacitu kondenzátoru vztaženou k úhlu natočení.

## Teoretický rozbor:

Vzájemná indukčnost

je fyzikální veličina, vyjadřující velikost vzájemné indukce dvou blízkých cívek.

Symbol veličiny: M

Základní jednotka: henry, značka jednotky: H

Výpočet:

, kde Ue1 je indukované elektromotorické napětí v první cívce vyvolané změnou elektrického proudu dI2 v druhé cívce.

## Postup měření:

Cívky jsme zapojili podle schématu a změřili jsme celkovou indukčnost celé skupiny cívek, potom jsme cívky postupně zasouvali do sebe a v pravidelných intervalech jsme opět měřili celkovou indukčnost. Po naměření hodnot v celém rozsahu posunu jsme otočili polaritu jedné cívky a celý postup opakovali.

Podobně jsme postupovali i při měření kondenzátoru. S tím rozdílem že jsme místo posunu cívek otáčeli osou kondenzátoru.

## Schema zapojení:

## Použité přístroje:

- LCR metr ELC 130

- školní přípravek na měření cívek

- školní ladící kondenzátor.

## Výpočty a tabulky:

M=La−Lb4H

## K=ML1L2

## Grafy:

## Závěr:

Z měření vyplývá, že idukčnost dvou cívek zapojených antisériově a umístěných ve stejném prostoru se skutečně odčítá, díky vzájemné indukčnosti mezi nimi.