SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: Číslo úlohy: 12 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ KAPACITY KONDENZÁTORU

## Zadání:
Změřte kapacitu otočného kondenzátoru v závislosti na úhlu natočení rotoru. Proveďte metodou Ohmovou a naměřené hodnoty ověřte některou jinou metodou. Například můstkem
## Cíl měření:
Posouzení metod pro měření kapacity. A seznámení se s průběhem kapacity otočného kondenzátoru v závislosti na úhlu natočení rotoru.
## Teoretický rozbor:
Měření kapacity ohmovou metodou se používá voltmetru a ampermetru kterými se určuje úbytek napětí Uc a Ic kondenzátoru.

C= 1 over {%omega X rsub {c}}

X rsub {c}= U rsub {c} over I rsub{c}

Rezonanční metoda je založena na principu rezonance dosahované změnou kmitočtu napájecího napětí paralelního obvodu.
## Postup měření:
Měřený kondenzátor je prřipojen na střídavý zdroj napětí o známém kmitočtu. V průběhu měření jsou natáčeny desky kondenzátoru do předem zvolených poloch a na měřících přístrojích sou odečítány hodnoty Uc a Ic umožňující výpočet měřené kapacity.
Při měření rozonanční metodou ladíme po připojení oscilátor tak, aby bylo dosaženo maximální výchylky indikátoru.
## Schema zapojení:

## Použité přístroje:
- Stabilizovaný zdroj SP 201A
- Reostat
- Voltmetr a Ampérmetr
## Výpočty a tabulky:
	I [mA]	Xc [kΩ]	Cohm	Crez
0°
20°
40°
60°
80°
100°
120°
140°
160°
180°

## Příklad výpočtu:
C = I rsub{c} over {%omega U rsub{c}} [F]
X rsub{c} =Uc rsub{c} over I rsub{c} [%OMEGA]
## Závěr: