SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: Číslo úlohy: 15 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ KAPACITY KONDENZÁTORŮ

## 0.1. Zadání:
Změřte kapacitu daných kondenzátorů pomocí voltmetru a ampermetru. Mereni provedte na kazdem kondenzatoru minimalne ctyrikrat a určete střední hodnotu. Tuto hodnotu porovnejte s uvedenou chybou na kondenzátoru.
Měřte v zapojení C1, C2, C3, sériovém, paralelním a sérioparalelním.
## 0.2. Cíl měření:
Určit, zda kondenzátory odpovídají toleranci uvedené na pouzdře.
Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem	V.9.5

## 1. 1. Teoretický rozbor
U	hondota napětí odečtené na voltmetru [V]
I	hodnota proudu odečtená na ampérmetru [mA]
Cv	vypočtená hodnota kapacity [µF]
ω	úhlová rychlost
Cs	střední hodnota vypočítaná ze čtyř měření [µF]
Cx	hodnota uvedená na kondenzátoru
б	vypočtená tolerance kondenzátorů [%]
б=[(Cs=Cx)/Cx]*100 [%;µF]
Cs=(Cv1+Cv2+Cv3+Cv4)/4 [µF]
Cv=I/(U*ω) [mA/6.28*f*V; µF]

### druhy kondenzátorů
- pevné kondenzátory
- s papírovým dielektrikem
- s metalizovanám papírem
- s plastovou folií
- slídové
- elektrolytické
- proměnné kondenzátory
- ladící
- dolaďovací
### druhy tolerancí
- E6...±20%
- E12... ±10%
- E24... ±5%
Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem	V.9.5

## 1. 2. Postup měření
Zapojíme měřící přístroje dle schématu mezi výstupní svorky zapojíme měřený kondenzátor C1, C2, C3 a odečteme na přístorjích naměřené hodnoty. Toto opakujeme 4x. Potom mezi výstupní svorky postupně zapojíme kondenzátory spojené paralelně sériově a sérioparalelně a odečteme na přístorjích naměřené hodnoty. Určíme střední hodnotu kapacity a tu porovnáme s hodnotou uvedenou na kondenzátoru. Nakonec určíme procentní odchylku od jmenovité hodnoty uvedené na kondenzátoru a provedeme prorvnání, zda tato odchylka odpovídá toleranci uvedené na kondenzátoru ( to se týká poze samostatně zapojených kondenzátorů).

## 2.3. Použité přístroje:
Zdroj Diametral 0-255V~
Digitální voltmetr M3900
Digitální ampérmetr M3900
Kondenzátory:
C1:	TC 481 MP
1F20%
400V=
C2:	TC 633 MP
16F20%
400V=
C3:	TC 420 MP
2F20%
160V=
## 2.1. Výpočty a tabulky:

Zapojení	U	I	Cv	Cs	d	Cx	Poznámka
kondenzátoru	(V)	(mA)	(uF)	(uF)	(%)	(uF)
C1	50 14,91 0,9492 / 100 29,6 0,942197 / 151 44,5 0,938066 / 200 59 0,939014			0,942	-5,79	1	TC 481 MP / 1uF-20% / 400V=
C2	15 95 20,15963 / 25 153 19,48057 / 50 313 19,9262 / 75 470 19,94742			19,88	24,24	16	TC 663 MP / 16uF-20% / 160V=
C3	20 15,44 2,457352 / 40 31 2,466902 / 60 46,3 2,456291 / 80 62 2,466902			2,462	23,09	2	TC 420 MP / 2uF / 160V=
sériově 20 4,3 0,684366 / 40 8,61 0,685162 / C1 a C3 60 12,91 0,684897 / 80 17,2 0,684366				0,685	2,807	0,667	TC 481 MP / + / TC 420 MP

MĚŘENÍ VZÁJEMNÉ INDUKČNOSTI A KAPACITY	V.9.5

## Příklad výpočtu:
Pro C1
U1=200V	U2=151V	U3=100V	U4=50V
I1=59mA	I2=44,5mA	I3=29,6mA	I4=14,91mA
CV1=0,939	CV2=0,938	CV3=0,942	CV4=0,949

CS=C=0,942F
=-5,79%
CX=1F20%

Pro C1 a C3 sériově
U1=20V	U2=40V	U3=60V	U4=80V
I1=4,3mA	I2=8,61mA	I3=12,91mA	I4=17,2mA
CV1=0,684	CV2=0,685	CV3=0,684	CV4=0,684

CS=C=0,685F
=2,8%
CX=0,667F20%

MĚŘENÍ VZÁJEMNÉ INDUKČNOSTI A KAPACITY	V.9.3

## Závěr:
Uvedenou odchylku od kapacity splnil pouze C1- TC 481 MP,
ostatní (C2- TC 663 MP a C3- TC 420 MP) měly odchylku větší něž na pouzdře uvedených 20%.