size 12{ partial = left ( { {R rSub { size 8{x"max"} } } over {R rSub { size 8{V} } } } right ) cdot "100%"} {}
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 / PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ
Provedl: Jakub Kákona Datum: 5.11.06 / Kontroloval/a: Datum:	Číslo: 2	Pořadové číslo žáka: 9	Třída: E3A
ÚLOHA: / Měření odporů srovnávací metodou

## 0.1. Zadání
a)	Změřte odpor daných součástí srovnávací metodou, zapojených pro malé odpory. Měřte úbytky napětí na známém a neznámém odporu, proud tekoucí obvodem. Pro každý odpor proveďte tři měření pro tři hodnoty Rn, stanovte střední hodnoty.
b)	Vypočítejte chybu, která vznikne zanedbáním spotřeby voltmetru:

Rxmax= nejvyšší hodnota měřeného odporu
RV= odpor voltmetru
c)	Proveďte kontrolu zatížení odporníku Rn porovnáním dovolené hodnoty proudu, uvedené na odporníku s největší hodnotou proudu, protékající odporem.
d)	Vypočítejte hodnotu neznámého odporu a naměřeného napětí a proudu a porovnejte s hodnotou, stanovenou porovnáním úbytku napětí.
## 0.2. Rušivé vlivy při měření odporu

Nevyhlazený napájecí zdroj
- přechodové odpory a odpory přívodů
- teplota
## 1.1. Teoretický rozbor
a)	Rovnice vyjadřující poměry v měřeném obvodu.
size 12{ { {U rSub { size 8{X} } } over {U rSub { size 8{N} } } } = { {R rSub { size 8{X} } } over {R rSub { size 8{N} } } } } {}
size 12{R rSub { size 8{X} } =R rSub { size 8{N} } left ( { {U rSub { size 8{X} } } over {U rSub { size 8{N} } } } right )} {}
- UX…napětí na voltmetru připojením na neznámý odpor RX
- UN…napětí na voltmetru, připojeném na známý odpor RN
b)	Vztah pro Rx, vypočítaný z napětí a proudů
size 12{R rSub { size 8{X} } = { {U rSub { size 8{X} } } over {I rSub { size 8{X} } } } } {} size 12{R rSub { size 8{X} } = { {U rSub { size 8{X} } } over {I - I rSub { size 8{V} } } } = { {U rSub { size 8{X} } } over {I - { {U rSub { size 8{X} } } over {R rSub { size 8{V} } } } } } } {}
c)	První vztah platí za předpokladu, že voltmetr má ideálně nekonečný odpor. Připojením voltmetru se totiž zvětšuje proud v obvodu a oběma odpory neteče stejný proud. To je též zdroj chyby měření.

## 1.2. Postup měření
Na dekádě nastavujeme různá napětí. A měříme stejnosměrné napětí na obou odporech, zároveň zjišťujeme proud protékající obvodem.
## 2.1. Schéma zapojení

## 2.2. Použité přístroje
- Laboratorní zdroj:	DKPA 877/1
- Odporová dekáda:	DKPA 885
- Ampérmetr:	M 3900
- Voltmetr:	DKP 681/1
- Voltmetr:	DKP 681/2

## 3.1. Tabulka
součástka	I[mA]	Un[V]	Ux[V]	Rn[Ω]	Rx[Ω]	Rxstř[Ω]
R1-150Ω	34 0,62 6,4 17 175,48 / 40 0,87 6,6 21 159,31 / 39 1,49 5,7 39 149,19					161,32
R2	40 0,69 1,3 17 32,02 / 39,4 0,83 1,3 21 32,89 / 35,5 1,38 1,17 39 33,91					32.94
R3-5,1kΩ

## 3.2. Příklad výpočtu
alignl { stack { size 12{R rSub { size 8{X} } =R rSub { size 8{N} } left ( { {U rSub { size 8{X} } } over {U rSub { size 8{N} } } } right )} {} # R rSub { size 8{X} } ="17" cdot { {6,4} over {0,"62"} }# R"" lSub { size 8{X} } ="175","48" %OMEGA {} } } {}
## 3.3. Závěr
Tímto měřením jsme se naučili řešit nové nečekané problémy, které občas při práci v laboratoři vznikají.