STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 / PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ
Provedl: Jakub Kákona Datum: 9.11.06 / Kontroloval/a: Datum:	Číslo: 2	Pořadové číslo žáka: 9	Třída: E3A
ÚLOHA: / Měření odporů ohmovou metodou

## 0.1. Zadání
Změřte odpory daných součástí ohmovou metodou při třech různých napětích.
## 0.2. Rušivé vlivy při měření odporu
Tato metoda je univerzálních, hodí se pro měření malých i velkých odporů. Je třeba použít vhodných zapojení a vhodných přístrojů. Můžeme měřit odpory od 10-5 až do 109.
Měří se stejnosměrným napětím a proudem nejvhodnější pro měření magnetoelektrického přístroje. Metoda se hodí i pro měření odporu vinutí elektrických strojů a měření izolačních odporů.
## 1.1. Teoretický rozbor
Tato metoda vychází z ohmova zákona měříme úbytek Ux na naměřeném neznámém odporu Rx. Z naměřených hodnot vypočítáme Rx= Ux/Ix.
Podle způsobu zapojení přístrojů rozeznáváme dvě metody:

Metoda měření malých odporů voltmetr je
zapojen na svorky měřeného odporu Rx dopouštíme se chyby tím, že proud I, který ukazuje ampérmetr je větší než skutečný proud procházející odporem, neboť měří i proud voltmetru. Tuto chybu lze zanedbat, je-li odpor voltmetru velký oproti odporu měřeného odporu. Jinak musíme provést opravu:
Rx=Ux/I- Iv=Ux/I-Ux/Rv
Metoda vhodná pro měření velkých odporů:
voltmetr je paralelně připojen k měřenému odporu a ampérmetru. Měříme zde úbytek na Rx, ale i na ampérmetru. Chybu lze zanedbat je-li odpor RA malý vůči měřenému odporu:
Rx=Ux/I-RA

## 1.2. Postup měření
1. Naměřené hodnoty U a I zapisujeme do tabulky.
2. Provedeme výpočet Rx s opravou na Ri měřených přístrojů.
3. Vypočteme střední hodnotu Rx s provedených měřeních.

## 2.2. Použité přístroje
- Laboratorní zdroj:	DKPA 877/1
- 2x multimetr:	M 3900

## 3.1. Tabulka

### Pro malé odpory:

měření	U[V]	I[mA]	Rx[Ω]	Rxstř[Ω]
R1	7,59 159 47,73 / 4,23 87 48,62 / 2,83 59 47,96			48
R2	1,7 37,5 45,33 / 0,57 32,1 17.75 / 0,44 16 27.5			30,19
R3	2,16 41,6 51,92 / 1,27 24,6 51,62 / 0,88 16,8 52,38			51,97

### Pro velké odpory:

měření	U[V]	I[uA]	Rx[MΩ]	Rxstř[MΩ]
R1	7,13 3,77 1,89 / 6,12 3,22 1,90 / 4,63 2,46 1,88			1,89
R2	9,10 4,38 2,07 / 7,41 3,55 2,08 / 6,11 2,95 2,07			2.07
R3	8,70 4,55 1,91 / 6,63 3,48 1,90 / 4,78 2,5 1,91			1.90

## 3.2. Příklad výpočtu
Rx=U/I
Rx=7,59/0,159
Rx=42 Ω
Rxstř=(47,73+48,62+47,96)/3
Rxstř=48,1 Ω

## 3.3. Závěr
Tímto měřením jsme se naučili řešit nové nečekané problémy, které občas při práci v laboratoři vznikají.