SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 16.11.2006 Číslo úlohy: / Převzal: Datum odevzdání: 23.11.2006 Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ INDUKČNOSTI CÍVKY S JÁDREM

## Zadání:
Změřte a graficky znázorněte, jak se mění indukčnost, účiník a zdánlivý odpor cívky s feromagnetickým jádrem v závislosti na velikosti vzduchové mezery v magnetickém obvodu cívky.
## Cíl měření:
Seznámit se s chováním cívky s jádrem v závislosti na sycení magnetického obvodu a velikosti mezery v magnetickém obvodu.
## Teoretický rozbor:

V cívce s feromagnetickým jádrem vznikají v jádře ztráty, které závisí na velikosti proudu. Ztráty měříme elektromagnetickým wattmetrem. Zdánlivý odpor cívky určíme z napětí a proudu.
alignl { stack { size 12{Z= { {U} over {I} } } {} # size 12{Z= sqrt {R rSup { size 8{2} } + left (ωL right ) rSup { size 8{2} } } } {} } } {}
Protože jsou měřené výkony tak malé, že by námi používaný wattmetr hodně zkresloval hodnoty výkonu, činný odpor získáme výpočtem podle schématu při f=0.
size 12{R rSub { size 8{č} } = { {U rSub { size 8{1} } } over {I rSub { size 8{1} } } } left [ %OMEGA right ]} {}
Celkové ztráty v cívce s jádrem pak získáme ze vztahu.
size 12{P=R rSub { size 8{č} } cdot I rSup { size 8{2} } } {}
Indukčnost určíme pomocí impedance a činného odporu ze vztahu.
alignl { stack { size 12{L= { {1} over {ω} } sqrt {Z rSup { size 8{2} } - R rSub { size 8{č} rSup { size 8{2} } } } } {} # L= { {1} over {ω} } sqrt { { {U rSup { size 8{2} } } over {I rSup { size 8{2} } } } - { {P rSup { size 8{2} } } over {I rSup { size 8{4} } } } } {} } } {}
fázový posun určíme z účiníku.

Postup měření:
Zapojíme přístroje podle schématu. Odečteme hodnoty napětí a proudu a zapíšeme do tabulky. Měření opakujeme 3x při různých hodnotách vstupního stejnosměrného napětí. Hodnotu činného odporu pak získáme aritmetickým průměrem naměřených odporů.
Po té proměříme cívku s minimální mezerou v magnetickém obvodu a frekvenci f=50Hz, provedeme 5 měření pří různých napětích a proudech. Tak získáme závislost L=f(I) při dané mezeře δ a různých sycení magnetického obvodu. Stejné měření opakujeme pro 5 různých velikosti mezery δ. Z naměřených hodnot sestavíme a nakreslíme graf L=f(δ), cos φ=f(δ), Z=f(δ), P=f(δ). Při měření musíme dbát na to aby měřené údaje byly při stejné hodnotě proudu, abychom měli stejné sycení magnetického obvodu, tím i stejné podmínky měření.

## Schema zapojení:

## Použité přístroje:
- ampérmetr MO A2114
- voltmetr MO A6524
- Zdroj DKPA87712
- Potenciometr MO A2654
- Cívka MO A1004
## Výpočty a tabulky:

U	I	Rč	Rč stř

## Grafy:

## Závěr:
Z měření je vidět, že indukčnost cívky je nepřímo úměrná velikosti vzduchové mezery, i když tato závislost je menší, než jsem očekával.