SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 16.11.2006 Číslo úlohy: 5 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ VZÁJEMNÉ INDUKČNOSTI A KAPACITY MULTIMETREM ELC 130

## Zadání:
Změřte vzájemnou indukčnost cívek v závislosti na jejich poloze. Výpočtem určete součinitel vazby a závislost M a vyneste graficky(M v závislosti na poloze cívek). Změřte a graficky znázorněte závislost(na úhlu natočení rotoru kondenzátoru).
## Cíl měření:
Zjistit vlastnosti vzájemné indukčnosti dvou soustředných válcových cívek v závislosti na jejich poloze.
A dále změřit kapacitu kondenzátoru vztaženou k úhlu natočení.
## Teoretický rozbor:
Vzájemná indukčnost
je fyzikální veličina, vyjadřující velikost vzájemné indukce dvou blízkých cívek.
Symbol veličiny: M
Základní jednotka: henry, značka jednotky: H
Výpočet:
M={u rSub { size 8{e1}} over {di rSub { size 8{2}} over {dt}} } left [ H right ]
kde ue1 je indukované elektromotorické napětí v první cívce vyvolané změnou elektrického proudu di2 v druhé cívce.

MĚŘENÍ VZÁJEMNÉ INDUKČNOSTI A KAPACITY

## Postup měření:
Cívky jsme zapojili podle schématu a změřili jsme celkovou indukčnost celé skupiny cívek, potom jsme cívky postupně zasouvali do sebe a v pravidelných intervalech jsme opět měřili celkovou indukčnost. Po naměření hodnot v celém rozsahu posunu jsme otočili polaritu jedné cívky a celý postup opakovali.
Podobně jsme postupovali i při měření kondenzátoru. S tím rozdílem že jsme místo posunu cívek otáčeli osou kondenzátoru.
## Schema zapojení:

## Použité přístroje:
- LCR metr ELC 130
- školní přípravek na měření vzájemné indukčnosti cívek
- školní ladící kondenzátor.
## Výpočty a tabulky:

M={ {L rSub { size 8{a} } - L rSub { size 8{b} }} over {4} } left [ H right ]
## K={ M over sqrt{L rSub { size 8{1} } L rSub { size 8{2} }} }
## Grafy:

C = f(α)
α [°]
C [pF]
## Závěr:
Z měření vyplývá, že idukčnost dvou cívek zapojených antisériově a umístěných ve stejném prostoru se skutečně odčítá, díky vzájemné indukčnosti mezi nimi.