SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 16.11.2006 Číslo úlohy: 6 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ NAPĚTÍ TECHNICKÝM KOMPENZÁTOREM

## Zadání:
Technickým kompenzátorem proveďte měření napětí na neznámém zdroji.
## Cíl měření:
Naučit se měřit s technickým kompenzátorem. Ověřit kompenzační metody měření.
## Teoretický rozbor:
Kompenzační metoda se používá v laboratorních podmínkách o odstranění nepřesnosti vlivem spotřeby měřícího přístroje a vnitřního odporu měřeného zdroje.
Technický kompenzátor lze považovat za voltmetr s téměř nekonečným vnitřním odporem.
MĚŘENÍ NAPĚTÍ TECHNICKÝM KOMPENZÁTOREM	VI.9.1

## Postup měření:
Nejdříve je třeba určit rozsah, který při měření technickým kompenzátorem použijeme. Následující tabulka udává rozsahy technického kompenzátoru a násobící konstantu:
Rozsah	Konstanta
60V	40
30V	20
15V	10
6V	4
3V	2
1500mV	1
150mV	0,1

K technickému kompenzátoru připojíme napájecí zdroj a měřený zdroj. Zapneme napájecí zdroj a nastavíme kompenzační proud na 1mA.
Odaretujeme galvanometr a opatrně vyvážíme na nulu pomocí odporové dekády. Následně odečteme ze stupnic naměřenou hodnotu a po jejím vynásobení konstantou dostaneme změřené napětí.
## Schema zapojení:

## Použité přístroje:
- 2x zdroj
- multimetr
- Technický kompenzátor
## Výpočty a tabulky:

MĚŘENÍ NAPĚTÍ TECHNICKÝM KOMPENZÁTOREM	VI.9.2

## Příklad výpočtu:

MĚŘENÍ NAPĚTÍ TECHNICKÝM KOMPENZÁTOREM	VI.9.3

## Závěr:
Měřením jsme zjistili že kompenzační metoda je velmi přesná a měřící přístroje umístěné na zdrojích jsou pouze orientační.