## 1LASER
prah
213mA	-46mA ventilator	167
napeti
2,24V

1 laser stary s chladicem 20mW
budici proud [mA]	vystupni intenzita [mW]

## 2LASER
prah
276mA	-46mA ventilator		230
2. laser bez chladice vyndany z ukazovatka
budici proud [mA]	vystupni intenzita [mW]

## divergence
	Vzdalenost [m]	Rozmer [mm]	Uhel [mrad]
	20,133	100	0,4966928806	0,9933857612
			0,0049669288

difrakcni limit

	lambda	apertura
	5,32E-007	2,30E-003	0,1472529213

## proud
				mW
Merici odpor	Proud			modul s chladicem.	9,2
2,34	100	0,234		3	9,1
	110	0,2574		2,5	8,8
	120	0,2808
	130	0,3042
	140	0,3276
	150	0,351
	160	0,3744
	170	0,3978
20mW
napeti odpor
0,335	4,4			0,215	0,48	0,18
0,351	7			0,267	2,4	0,18
0,306	0,65	0,19		0,305	5,3	0,18
0,343	3,1			0,354	13,4
0,392	11,6			0,378	19,2
				0,392	22

## energie
				frekvence
		0,0005	0,00018	56000	0,00032	5,71428571428571E-009
laser s chladicem		9,6	0,2	56000	9,4	0,0001678571
20mW

teplota vzduchu v laboratori
26°C

## moduly
	mW	klesne na
prostredni	19	19
krajni	20	10
krajni modry	19	19