## 1LASER
prah
213mA	-46mA ventilator	167
napeti
2,24V

1 laser stary s chladicem 20mW
budici proud [mA]	vystupni intenzita [mW]

## 2LASER
prah
276mA	-46mA ventilator		230
2. laser bez chladice vyndany z ukazovatka
budici proud [mA]	vystupni intenzita [mW]

## divergence
	Vzdalenost [m]	Rozmer [mm]	Uhel [mrad]
	20,133	100	0,4966928806	0,9933857612
			0,0049669288				bezpecna ustota uJ/cm2			bezpecny polomer pro 5W
							0,75			0,046

								bezpecna vzdalenost
							plna divergence	polovicni uhel [mrad]		61,3333218333
							0,15	0,00075

difrakcni limit

	lambda	apertura
	5,32E-007	2,50E-003	0,2709453751

## proud
Merici odpor	Proud	Napeti
2,34	100	0,234
	110	0,2574
	120	0,2808
	130	0,3042
	140	0,3276
	150	0,351
	160	0,3744
	170	0,3978			Pozadi		0,19	0,18

					napeti odpor
					„5mW“
					0,215	91,88	0,48	0,3
					0,267	114,10	2,4	2,22
					0,305	130,34	5,3	5,12
					0,354	151,28	13,4	13,22
					0,378	161,54	19,2	19,02
					0,392	167,52	22	21,82

					20mW

					0,335	143,16	4,4	4,21
					0,351	150,00	7	6,81
					0,306	130,77	0,65	0,46
					0,343	146,58	3,1	2,91
					0,392	167,52	11,6	11,41

					modul s chladicem[V]
					napajeci napeti		mW
					3		9,2	9,02
							9,1	8,92
					2,5		8,8	8,62

## energie
				frekvence
			0,0005	0,00018	56000	0,00032	5,71428571428571E-009
	laser s chladicem		9,6	0,2	56000	9,4	0,0001678571
	20mW

	teplota vzduchu v laboratori
	26°C

h	6,63E-034
c	3,00E+008
lambda	1,06E-006

E	1,8682522556391E-019

E/mm^2	0,2578188113

## moduly
	mW	klesne na
prostredni	19	19
krajni	20	10
krajni modry	19	19

## pulsni_buzeni
stredni vykon[W]	2,00E-003			energie v pulzu	spickovy vykon
delka pulzu	2,00E-008			1,00E-008	0,5
opakovaci frekvence	2,00E+005