## emisni proud
				cervena	modra
				0,2063	0,03302
	U	I		teplota	2060,9605637404
zhaveni	6,8	4					d katody	l katody	S katody
				2,00E-004	2,00E-002	2,51E-005
		2061 [K]		2,4
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	1,04	52
	30	150	1,12	56
	40	200	1,16	58
	50	250	1,18	59
	60	300	1,22	61					1,0230909091	-32,7381210	0,0004852
	70	350	1,24	62					2,6655454545	-31,9410408	0,0004478
	80	400	1,26	63					4,1912727271	-31,5845970	0,0004268
	90	450	1,30	65					7,1983995677	-31,1327003	0,0004082
	100	500	1,32	66					0,5590909091	-33,2745688	0,0005019
	110	550	1,35	67,5
	120	600	1,36	68

				cervena	modra
				0,2207	0,0425
	U	I		teplota	2233,1703970123				a = -22051.9 +/- 1040 (4.714%) / B = -4.62401 +/- 0.4734 (10.24%)
zhaveni	7,2	4

		2233 [K]					-22051,9		Vystupni práce	chyba
rozsah		U[V]	I [mA]					4,62		1,8995947698	0,08958768
600	20	100	2,80					A
	30	150	2,78					101,4940321295	1,5999941932
	40	200	2,81
	50	250	2,90
	60	300	2,98
	70	350	3,05
	80	400	3,14
	90	450	3,18
	100	500	3,15
	110	550	3,20
	120	600	3,23

				cervena	modra
				0,2242	0,0479
	U	I		teplota	2343,1547792193
zhaveni	7,6	4

		2343 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	4,23
	30	150	4,5
	40	200	4,68
	50	250	4,84
	60	300	4,95
	70	350	5,04
	80	400	5,07
	90	450	5,19
	100	500	5,26
	110	550	5,33
	120	600	5,47

				cervena	modra
				0,2323	0,0544
	U	I		teplota	2449,7280606452
zhaveni	7,9	4

		2449 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	7,39
	30	150	7,91
	40	200	8,3
	50	250	8,7
	60	300	8,93
	70	350	9,12
	80	400	9,35
	90	450	9,52
	100	500	9,63
	110	550	9,8
	115	575	10,2

				cervena	modra
				0,1907	0,0281
	U	I		teplota	1992,2413422391
zhaveni	5,8	3

		1992 [K]
rozsah		U[V]	I [mA]
600	20	100	0,56
	30	150	0,59
	40	200	0,62
	50	250	0,64
	60	300	0,66
	70	350	0,67
	80	400	0,68
	90	450	0,68
	100	500	0,69
	110	550	0,7
	120	600	0,71

## nabehovy_proud
				cervena	modra
				0,1985	0,0281
	U	I	W	teplota			1960,5588334483
zhaveni	5,8	3,3	19,14
				Příkon [W]	Teplota katody [K]	Vypoctena [K]	Chyba %
				19,14	1961	2334	19
				20,06	2062	2514	22
rozsah		U	rozsah					21,35	2108	2880	37
12	0	0	1,00E-007					24,57	2156	2456	14
	1	0
	2	0				U [V]	I [A]
	3,7	0		6,7	-0,3	3,7	-0,00000003
	4	0		2,9	-4,1	4	-0,00000041
	5	0		-1,2	-8,2	5	-0,00000082
	6	0		-2,4	-9,4	6	-0,00000094
	7	0		-3,3	-10,3	7	-0,00000103
	8	0		-3,8	-10,8	8	-0,00000108
	9	0		-4,2	-11,2	9	-0,00000112
	10	0		-4,4	-11,4	10	-0,00000114

				cervena	modra
				0,1904	0,0305
	U	I		teplota			2061,6634511904
zhaveni	5,9	3,4	20,06

rozsah		U	rozsah
12	0	0	1,00E-007			U [V]	I [A]
	3,8			6,4	-0,6	3,8	-0,00000006
	4	0		3,7	-3,3	4	-0,00000033
	5	0		-1,1	-8,1	5	-0,00000081
	6	0		-2,5	-9,5	6	-0,00000095
	7	0		-3,3	-10,3	7	-0,00000103
	8	0		-3,8	-10,8	8	-0,00000108
	9	0		-4,2	-11,2	9	-0,00000112
	10	0		-4,5	-11,5	10	-0,00000115
	11	0		-4,7	-11,7	11	-0,00000117
	12			-5	-12	12	-0,0000012

				cervena	modra
				0,1948	0,0329
	U	I		teplota			2108,1864671583
zhaveni	6,1	3,5	21,35

rozsah		U	rozsah					nula
12	0	0	1,00E-007					-7
				U [V]	I [A]
	4	0		6,6	-0,4	4	-0,00000004
	5	0		-5,8	-12,8	5	-0,00000128
	6	0		-2,1	-9,1	6	-0,00000091
	7	0		-3	-10	7	-0,000001
	8	0		-3,6	-10,6	8	-0,00000106
	9	0		-4,1	-11,1	9	-0,00000111
	10	0		-4,3	-11,3	10	-0,00000113
	11	0		-4,6	-11,6	11	-0,00000116
	12			-4,8	-11,8	12	-0,00000118

				cervena	modra
				0,1989	0,0354
	U	I		teplota			2156,3970943379
zhaveni	6,3	3,9	24,57

rozsah		U	rozsah					nula
12	0	0	1,00E-007					-7
				U [V]	I [A]
	4,1	0		6,6	-0,4	4,1	-0,00000004
	5	0		-0,1	-7,1	5	-0,00000071
	6	0		-0,7	-7,7	6	-0,00000077
	7	0		-2,7	-9,7	7	-0,00000097
	8	0		-3,3	-10,3	8	-0,00000103
	9	0		-3,8	-10,8	9	-0,00000108
	10	0		-4,1	-11,1	10	-0,00000111
	11	0		-4,3	-11,3	11	-0,00000113
	12			-4,6	-11,6	12	-0,00000116