## Kryosorpce+rotacka
tlak [Pa]	cas [s]
1,00E+005	0
5,00E+004
2,00E+004	7
1,00E+004	11
5,00E+003	17
2,00E+003	28
1,00E+003	43
5,00E+002	71
2,00E+002	133
1,00E+002	221	03:41:00
5,00E+001	532	08:52:00
3,00E+001	1110	18:30:00	min	s	19:30 zacatek kryosorpce
2,00E+001	1303	21:43:00	21	43	stoupnuti tlaku na 100Pa
10	1315	21:55:00	21	55
5	1333	22:13:00	22	13
2	1417	23:37:00	23	37
1	1459	24:19:00	24	19
5,00E-001	1557	25:57:00	25	57
2,00E-001	1685	28:05:00	28	5
1,00E-001	1845	30:45:00	30	45
5,00E-002	2035	33:55:00	33	55	asi
1,00E-002	2400	40:00:00	40

## Kryosorpce 2stupne
tlak[Pa]	cas[s]	min	s
1,00E+005	0
5,00E+004		4	45
2,00E+004		5	2
1,00E+004		5	26
5,00E+003		5	50
2,00E+003		6	24
1,00E+003		7	3
5,00E+002		7	39
2,00E+002		8	23
1,00E+002		9	7
5,00E+001		10	22
2,00E+001		13	38
10		20	35
		34	30	zavreni ventilu
		35	0	prehozeni chlazeni
2,00E+002		35	17
		36	40	zatek poklesu tlaku
100		37	29
50		39	26
20		41	24
10		43	15
5		46	8
2		54	30
1		61	8
0,7		72	45