SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 23.10.2007 Číslo úlohy: 5 / Převzal: Datum odevzdání: 30.10.2007 Třída: E4A	Číslo žáka: / 9
Operační usměrňovač

## 0.1. Zadání:
Operrační usměrňovač umožňuje určení aritmetické střední střední hodnoty periodického signálu.
U rsub s = 1 over T int lline u rsub 1 (t) rline dt
Operační usměrňovač může být tvořen jednocestným usměrňovačem s Oz a součtovým zesilovačem, který sčítá
Změřte statickou převodní charakteristiku operačního usměrňovače v rozsahu vstupního napětí ±10V a určete odchylku od linearity.
Určete dynamickou převodní charakteristiku usměrňovače v rozsahu 0 až 5V ef. při kmitočtu 1kHz
Změřte kmitočtovou charakteristiku usměrňovače při vstupním napětí 5V a určete horní mezní kmitočet.
## 1.1. Teoretický rozbor
Při zkoušce naprázdno synchronního generátoru se měří:
1. Charakteristika ztráty naprázdno
2. Kontrola závitové izolace zvýšeným napětím
3. Určí se tvar křivky napětí
4. Kontrola ložiskových proudů
Při zkoušce nakrátko se zjišťuje
1. Charakteristika nakrátko
2. Ztráty nakrátko
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.1

## 1.2. Postup měření naprázdno a nakrátko
### Zkouška naprázdno v generickém stavu
Zkoušený stroj poháněný cejchovaným motorem s nastavitelnými otáčkami necháme pracovat jmenovitou rychlostí otáčení. Nastavujeme budící proud ve vinutí rotoru a měříme indukované napětí na svorkách statoru. Budící proud zvyšujeme od 0 do hodnoty, kdy napětí naprázdno se rovná 130% Un a bez přerušení zkoušky snižujeme budící proud zpět na nulu. Měříme příkon poháněcího motoru.
### Zkouška nakrátko v gen. chodu.
Zkoušený stroj se pohání motorem s nastavitelnými otáčkami. Měří se proud ve vinutí statoru v závislosti na budícím proudu a příkon poháněcího motoru. Budící proud se zvyšuje do hodnoty kdy Ik = In.
## 1.2. Vztahy použité při výpočtu:
I rsub{k} = {(I rsub{kA} + I rsub {kB} + I rsub {kC}) * převod} over 3
P rsub {k} = K rsub {w} * převod * (%alpha rsub{W1} + %alpha rsub{w2})
cos %varphi rsub{k}= {P rsub{ki}} over {sqrt{3} U rsub{k} I rsub{k}}

## 1. 2. Postup měření:
Zapojíme měřící přístroje dle schématu.
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.2

## 2. 1. Schéma zapojení:
## 2. 2. Použité měřící přístroje:

Měření asynchronního motoru nakrátko	4.3

## 3.1. Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

konstanta wattmetru: ; převod měřících transformátorů:
## 3.2. Příklad výpočtu:

I rsub{k} = {(I rsub{kA} + I rsub {kB} + I rsub {kC}) * převod} over 3	I rsub{k} = {(0,22 + 0,25 + 0,26) * 4} over 3 I rsub{k} = 0,97 A
P rsub {k} = K rsub {w} * převod * (%alpha rsub{W1} + %alpha rsub{w2})	P rsub {k} = 2 * 4 * (1 + 0,1)	P rsub {k} = 8,8 W
cos %varphi rSub {k} = Po over { sqrt {3} cdot Uo cdot Io}	cos %varphi rSub {k} = 8,8 over { sqrt {3} cdot 9,2 cdot 0,97}	cos %varphi rSub {k} = 0,57
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.4.1

## 4.1 Charakteristiky:

Měření asynchronního motoru nakrátko	4.4.2

## 4.2 Závěr:
Měření proběhlo úspěšně.